万盛经信发〔2021〕19号

重庆市万盛经开区经济信息局

关于印发《万盛经开区电力突发事故应急预案（暂行版）》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，经开区开发投资集团有限公司及有关国有企业，驻经开区有关单位：

现将《万盛经开区电力突发事故应急预案（暂行版）》印发给你们，请认真遵照执行。

万盛经开区经济信息局

2021年3月29日

（此件公开发布）

万盛经开区

电力突发事故应急预案

（暂行版）

万盛经开区经济信息局编制

2021年3月

目    录

1  总则	5

1.1  编制目的	5

1.2  编制原则	5

1.3  编制依据	5

1.4  工作原则	5

1.5  适用范围	6

2  组织体系	7

2.1  指挥机构与职责	7

2.2  指挥部职责	7

2.3  成员单位及职责	8

2.4  镇（街道）应急指挥机构	8

2.5  电力调度机构职责	9

2.6  电力企业职责	9

2.7  重要用户职责	9

3  事件分级	10

3.1  发生下列情况之一，为特别重大电网大面积停电事件：	10

4  应急响应	11

4.1  事件报告	11

4.2  应急处置	12

4.3  事件通告	13

4.4  应急结束	14

5  应急保障	15

5.1  技术保障	15

5.2  装备保障	15

5.3  人员保障	15

6  宣传、培训和演练	16

6.1  宣传	16

6.2  培训	16

6.3  演练	16

7  信息发布	16

8  后期处置	16

8.1  事故调查	17

8.2  改进措施	17

9  附则	17

9.1  预案管理与更新	17

9.2  预案解释	18

9.3  预案实施	18

10  附件	18

10.1  电力突发事故应急处置框架与流程图	19

10.2  事故灾难应急处置有关部门及镇街联系电话	20

- 1  总则

- 1.1  编制目的

正确、有效和快速地处理大面积停电事件，最大限度的减少大面积停电造成的影响和损失，维护社会安全、稳定和人民生命财产安全。

- 1.2  编制原则

以人为本，遵循预防为主、常备不懈的方针，建立健全统一领导、分级管理、职责明确、反应灵敏、运转高效的电力突发事故预警和应急机制，提高全区的社会管理水平和应对突发事故的能力。

- 1.3  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故应急条例》（国务院第708号）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号）《国家处置电网大面积停电事件应急预案》《重庆市突发公共事件总体应急预案》《重庆市处置电网大面积停电事件应急预案》和《重庆市万盛经济技术开发区突发事件总体应急预案》及相关法律法规，制订本预案。

- 1.4  工作原则

（1）预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强电力安全管理，落实事故预防和控制措施，有效防止重特大电力生产事故发生；加强电力设施保护宣传工作和行政执法力度，提高公众保护电力设施的意识；协调发电燃料供给，规范电力市场秩序，避免发生电力供应危机；开展大面积停电恢复研究，制订科学有效的电网恢复方案；开展停电救援和紧急处置演习，提高大面积停电事件处理和应急救援综合处置能力。

（2）统一指挥。在管委会的领导下，通过电网应急指挥机构和电网调度机构，组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护社会稳定、恢复生产等各项应急工作。

（3）分工负责。按照分层分工区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。电网企业按照电网结构和调度管辖范围，制订完善电网应急处理和恢复预案。电力用户根据重要程度，自备必要的保安措施，避免在突然停电情况下发生次生灾害。各镇街及有关部门按各自职责，组织做好电网大面积停电事件应急准备和处置工作。

（4）保证重点。在电网事故处理和控制中，将保证大电网的安全放在第一位，采取一切必要手段，防止事故范围进一步扩大，防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中，优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备恢复，提高整个系统恢复速度。在供电恢复中，优先考虑对重点地区、重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

- 1.5  适用范围

本预案适用于重庆市万盛经开区范围内应对和处置因电力发生重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起的，对国家安全和社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。

- 2  组织体系

- 2.1  指挥机构与职责

成立区电力突发事故灾难应急处置指挥部（以下简称区电力应急指挥部）。由管委会分管副主任任指挥长，行政办公室联系副主任、经济信息局、公安分局、应急管理局等单位负责人任副指挥长。应急管理局、水务局、气象局、各镇街、国网重庆市电力公司綦南供电分公司、电信万盛分公司等部门（单位）负责人为成员。指挥部下设办公室、综合协调组、应急监测组、安全保卫组、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、事故调查组、善后处理组。办公室设在区经济信息局，由经济信息局局长担任办公室主任，负责指挥部日常管理工作，统筹协调全区电网大面积停电事件应急破坏事故的应急处置，指导供电部门编制电网大面积停电事件应急预案，并按照预案组织演练。

- 2.2  指挥部职责

（1）贯彻落实国家和市处置电网大面积停电事件应急指挥部的部署和要求；

（2）统一领导全区大面积停电应急处理、事故抢险、电网恢复等各项应急工作；

（3）协调各街镇、各有关部门应急指挥机构之间的关系，协助指挥社会应急救援工作；

（4）研究重大应急决策和部署；

（5）决定实施和终止应急预案，宣布进入电网停电事件状态，发布具体应急指令；宣布解除电网停电事件状态;

（6）按授权发布信息。

- 2.3  成员单位及职责

（1）经济信息局：负责协调电力企业应急工作，并协调做好社会应急措施落实的综合工作；负责联系有关部门做好灾区粮油、肉菜等重要生活必需品的供应和调运，稳定市场供应；协调通信企业确保应急处置过程中通讯通畅；

（2）公安分局：负责组织警力维护社会治安、交通秩序，严厉打击散布谣言引发群众恐慌的行为；

（3）财政局：负责应急救援、抢险等工作的经费保障；

（4）交通局：负责保障发电燃料、抢险救援物资、必要生产资料等的运输；

（5）綦南供电分公司：负责系统内专业人员、材料、设备的组织和线路架设、抢修、设备安装等工作;

（6）气象局：负责提供应急处置工作中的气象预报；

（7）应急管理局：负责督促有关部门和生产经营单位加强对重大危险源的安全监管，消除隐患，防止次生事故的发生。

- 2.4  镇（街道）应急指挥机构

各镇人民政府、街道办事处，结合本地实际制订预案并成立相应电力事故应急指挥机构，建立和完善相应的电网停电应急救援与处置体系。

- 2.5  电力调度机构职责

电力调度机构是电网事故处理的指挥中心，值班调度员是电网事故处理的指挥员，统一指挥调度管辖范围内的电网事故处理。电力调度机构的主要职责：

（1）服从上级调度命令，指挥电网事故处理；

（2）启动调度事故处理预案，控制事故范围，保证主网安全，恢复电网供电；

（3）及时将大面积停电有关情况向国网重庆市电力公司应急指挥机构汇报；

（4）组织制订并适时修订电网调度事故处理预案，并报国网重庆市电力公司应急指挥部办公室备案。

- 2.6  电力企业职责

供电企业成立大面积停电应急指挥机构，负责本企业的事故抢险和应急处理工作。

綦南供电分公司负责全区电网、所辖供区大面积停电事故的处理，镇、街道电网经营企业负责所属供区内电网停电事故的处理。事故处理按调度管理权限和处理预案进行。

- 2.7  重要用户职责

对本地区紧急停电状态下维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的机关、医疗、交通、通信、广播电视、工商企业等应配备应急和保安电源，应配备1—2台柴油发电机，完善各种保障措施，并定期检查，保障可靠性和有效性，制订紧急停电状态下的应急预案。在紧急停电状态下负责本单位事故抢险和应急处理。

- 3  事件分级

根据电网大面积停电造成的危害程度、影响范围等,将电网大面积停电事件分为：特别重大、重大、较大、一般四级。

- 3.1  发生下列情况之一，为特别重大电网大面积停电事件：

3.1.1  造成綦南电网减供负荷 50％以上者；

3.1.2  綦南地区居民停电用户数达到城市供电总用户数 60％以上者；

- 3.1.3  供电局应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大电网大面积停电事件者。

3.2  发生下列情况之一，为重大电网大面积停电事件：

3.2.1  造成綦南电网减供负荷达到20%以上50%以下者；

3.2.2  造成綦南地区居民停电用户数达到城市供电总用户数30%以上60%以下者；

3.2.3  綦南供电分公司应急指挥部根据电网大面积停电危害程度、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件者。

3.3  发生下列情况之一，为较大电网大面积停电事件：

3.3.1  造成綦南电网减供负荷达到10%以上20%以下者；

3.3.2  造成綦南地区居民停电用户数达到城市供电总用户数 15%以上30%以下者；

3.3.3  綦南供电分公司应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件者。

3.4  发生下列情况之一，为一般电网大面积停电事件：

3.4.1  造成綦南电网大面积停电，减供负荷达到5%以上10%以下者；

3.4.2  造成綦南地区居民停电用户数达到城市供电总用户数10%以上15%以下者；

3.4.3  綦南供电分公司应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般电网大面积停电事件者。

- 4  应急响应

- 4.1  事件报告

（1）发生特别重大电网大面积停电事件时，綦南供电分公司立即报告区电力事故指挥部办公室（48271308），并逐级报送市电力应急指挥部；

（2）发生重大电网大面积停电事件时，綦南供电分公司应将停电范围、停电负荷、发展趋势等有关情况立即报告区电力应急指挥部，领导小组召开紧急会议，就有关应急问题作出决策和部署，同时启动区级应急预案。

- 4.2  应急处置

（1）电网与供电恢复：发生停电事件后，电力调度机构和有关电力企业要尽快恢复电网运行和电力供应。

——在电网恢复过程中，电力调度机构负责协调电网、电厂、用户之间的电气操作、机组启动、用电恢复，保证电网安全稳定留有必要裕度。在条件具备时，优先恢复重点地区、重要用户的电力供应。

——在电网恢复过程中，各发电厂严格按照电力调度命令恢复机组并网运行，调整发电能力。

——在供电恢复过程中，各电力用户严格按照调度计划分时分步地恢复用电。

（2）社会应急：发生停电事件后，受影响的镇街、各部门、各类电力用户要按职责分工立即行动，组织开展社会停电应急救援与处置工作。

——对停电后易造成重大政治影响、重大生命财产损失的党政机关、铁路、火车站、矿井、医院、金融、通讯中心、新闻媒体、体育场（馆）、高层建筑、化工、钢铁等电力用户，按照有关技术要求迅速启动自备保安电源，避免造成更大影响和损失。

——高层建筑、商场、影剧院、体育场（馆）等各类人员聚集场所的电力用户，停电后应迅速启用自备应急照明，组织人员有组织、有秩序地集中或疏散，确保所有人员人身安全。

——公安、武警等部门在发生停电的地区要加强对关系民生、国家安全和公共安全的重点单位的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

——消防部门做好各项灭火救援应急准备工作，及时扑灭大面积停电期间发生的各类火灾。

——交通管理部门组织力量，确保停电地区道路畅通。公安交通管理部门组织力量，加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障各项应急工作的正常进行。

——物资供应部门要迅速组织有关应急物资的加工、生产、运输和销售，保证居民在停电期间的基本生活资料供给。

——停电地区各类电力用户要及时启动相应停电预案，有效防止各种次生灾害的发生。

——电力企业迅速组织力量开展事故抢险救灾，修复被损电力设施，恢复灾区电力供应工作。

- 4.3  事件通告

（1）发生特别重大电网大面积停电事件后，区电力应急指挥部办公室负责召集有关部门（单位），就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容及时通报，使有关部门（单位）和公众对停电情况有客观的认识和了解。区电力应急指挥部应立即将发生的Ⅰ级停电事件向市电网应急指挥部汇报，在Ⅰ级停电事件应急状态宣布解除后，及时向有关部门（单位）和公众通报信息。

（2）发生可能产生国际影响的重大敏感事件或涉外事件，由区电力应急领指挥部立即上报管委会，同时上报市电力应急指挥部。

（3）在大面积停电期间，要加强信息发布和舆论宣传工作，各部门要积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等各种违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

- 4.4  应急结束

在同时满足下列条件下，市电力应急指挥部经研究决定宣布解除Ⅰ级停电事件状态，区电力应急指挥部经研究决定宣布Ⅱ级停电事件状态。

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）停电负荷恢复80%及以上，重点地区负荷恢复90%及以上；

（3）发电燃料恢复正常供应、发电机组恢复运行，燃料储备基本达到规定要求；

（4）无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应存在重大影响或严重威胁的事件。

- 5  应急保障

- 5.1  技术保障

全面加强技术支持部门的应急基础保障工作。各有关单位应组织电力生产、管理等各方面的专家，组成大面积停电处置专家咨询小组，对应急处置进行技术咨询和决策支持。电力企业应认真分析和研究电网大面积停电可能造成的社会危害和损失，增加技术投入，研究、学习国际先进经验，不断完善电网大面积停电应急技术保障体系。

- 5.2  装备保障

各镇（街道）、各有关部门以及电力企业在积极利用现在装备的基础上，根据应急工作需要，建立和完善救援装备数据库和调用制度，配备必要的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

- 5.3  人员保障

电力企业加强电力调度、运行值班、抢修维护、生产管理、事故救援队伍建设，通过日常技能培训和模拟演练等手段提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。

- 6  宣传、培训和演练

- 6.1  宣传

各有关部门、各电力企业和重要电力用户应对全体员工加强防范事故的安全生产教育和应急救援教育，并通过各种新闻媒体向全社会宣传出现大面积停电的紧急情况下如何采取正确措施处置，增强公众的自我保护意识。

- 6.2  培训

区电力应急指挥部办公室定期组织有关部门、镇（街道）、重要电力用户进行业务培训，各有关部门、电力企业和重要电力用户应认真组织员工对应急预案的学习和演练，并通过专业人员的技术交流和研讨，提高应急救援的业务知识水平。

- 6.3  演练

本预案应按照《生产安全事故应急预案管理办法》要求定期组织应急演练，检验应急预案的有效性；演练形式，应按照《生产安全事故应急演练基本规范》要求，分为实战演练和桌面演练，演练前要根据自身实际制定演练计划、方案、脚本等文本资料，演练结束要对演练情况进行评估，总结经验，形成完整的演练档案。

- 7  信息发布

坚持及时主动、准确把握、政确引导、注重效果、严格把关的原则及时做好信息发布工作。

- 8  后期处置

- 8.1  事故调查

大面积停电事件处置结束之后，按有关规定组成事故调查组进行事故调查。各有关部门和单位认真配合调查组的工作，客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失等。

事故调查应与现场应急处置工作有机结合。事故调查组到达现场后应认真听取现场应急处置工作情况介绍，并与现场应急指挥机构协调，参与现场应急处置工作。

事故调查工作包括：调查组的组成，应急救援情况的调查，事故现场调查，技术分析，事故原因的判定，事故性质和责任的查明，编写事故调查报告，提出安全预防措施建议。

- 8.2  改进措施

（1）大面积停电之后，电力企业应及时组织生产、运行、科研等部门联合攻关，研究事故发生机理，分析事故发展过程，吸取事故教训，提出具体措施，进一步完善和改进大面积停电应急预案。

（2）各镇街、各有关部门应及时总结社会应急救援工作的经验和教训，进一步完善和改进社会停电应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

- 9  附则

- 9.1  预案管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制订和修订，部门职责或应急资源发生变化以及实施过程中发现存在问题或出现的情况，以及电网发展和管理体制变化对本预案进行修订完善，原则上每3年一次。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 9.2  预案解释

本预案由区电力应急指挥部办公室负责解释。

- 9.3  预案实施

本预案自发布之日起实施。

- 10  附件

- 10.1  电力突发事故应急处置框架与流程图

电网大面积停电事件

上级电力企业应急指挥机构

万盛经开区管委会

电力调度机构

后期处置

（事故调查、改进措施）

电力企业应急指挥机构

应急救援与处置

（电力恢复、事故抢险、

应急救援、信息发布）

启动事故处理预案

应急结束

区电力应急指挥部

启动电力突发事故应急预案

技术保障

人员保障

装备保障

- 10.2  事故灾难应急处置有关部门及镇街联系电话

| 单位 | 值班电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管委会办公室 | 48271615 |  |
| 经济信息局 | 48271308 |  |
| 应急管理局（安委办） | 48283636 |  |
| 公安分局 | 48297110 |  |
| 消防救援大队 | 48297119 |  |
| 党工委宣传部 | 48288105 |  |
| 交通局 | 48291802 |  |
| 气象局 | 48260357 |  |
| 财政局 | 48271918 |  |
| 民政局 | 48289289 |  |
| 融媒体中心 | 48266950 |  |
| 平山园区管委会 | 48308026 |  |
| 綦南供电分公司 | 48918571 |  |
| 万盛街道 | 48272227 |  |
| 东林街道 | 64183816 |  |
| 万东镇 | 81715711（白）81715701（夜） |  |
| 南桐镇 | 48301709 |  |
| 关坝镇 | 48357711（白）48357722（夜） |  |
| 青年镇 | 48351067 |  |
| 丛林镇 | 48331176 |  |
| 金桥镇 | 48335006 |  |
| 石林镇 | 48338038 |  |
| 黑山镇 | 48269763 |  |

重庆市万盛经开区经济信息局办公室         2021年3月29日印发