万盛经信发〔2022〕18号

重庆市万盛经开区经济信息局

关于天然气通气和室内燃气管道、燃气安全

装置安装事宜的通知

各镇人民政府，各街道办事处，管委会各部门，区属国有重点企业，驻经开区有关单位，天然气用户：

根据市政府办公厅《关于印发重庆市燃气油气行业安全专项整治方案的通知》（渝府办发〔2021〕64号）、市经济信息委《重庆市管道天然气用户设施安装管理规定》（渝经信燃气〔2020〕13号）和区管委会《关于印发万盛经开区燃气油气行业安全专项整治工作实施方案的通知》（万盛经开办发〔2021〕39号），以及区经济信息局《关于印发万盛经开区推动燃气泄漏报警装置安装使用工作方案的通知》（万盛经信发〔2021〕63号）等文件要求，为规范我区用户开通天然气、安装管道天然气用户设施和燃气安全装置等工作，保障用户用气安全，营造平静安宁的生活环境，特制定本公告。请各街镇、相关部门，下发至社区（村社）、小区、下属单位、监管对象，加强宣传。

一、关于居民用户开通天然气

居民用户开通天然气，其申请主体为天然气用户，相关要求如下：

（一）所需材料：1、居民有效身份证明复印件；2、有效房屋权属证明复印件（到天然气公司服务大厅申请通气时提交）。3、天然气用户室内燃气管道、燃气安全装置的相关资质证书和产品资料（从本通知二、三点要求，用户备齐后自行保存，供天然气公司入户通气验收时查验和上传系统。）

（二）申请方式：天然气用户持天然气使用手册到天然气公司服务大厅申请通气。

（三）通气时限：天然气公司自收到用户通气申请之日起五个工作日内进行入户通气验收，验收合格方可通气。

开通天然气咨询服务电话：渝川万盛公司，48271877、48291045；互惠天然气公司，17774947859（座机：48356595）；丛林天然气公司，17783191907（座机：48261733）。

二、关于天然气居民用户管道设施安装

居民用户安装户内天然气燃气管道设施，可选择目录清单内的安装单位，也可选择目录清单以外有资质的安装单位进行安装。

（一）选择目录清单内的安装单位

目录清单内的安装单位，安装完成后须向用户提供《管道天然气用户设施安装单位目录确认书》、严密性试压报告（试压报告中应载明安装单位名称、安装人员姓名、电话等信息）。安装单位目录清单如下(以最新的目录清单为准)：

| 安装单位名称 | 地址 | 经营范围 | 联系人姓名 | 授权联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆渝翔建筑安装工程有限公司管道设备安装分公司 | 万盛大道7号门市 | 用户表后燃气管道安装 | 张川 | 15909370779 |
| 重庆筑鹏建筑工程有限公司 | 莲池一路180号1-2 | 用户表后燃气管道安装 | 梁进 | 13996034039 |
| 重庆越盛祥建筑有限公司 | 万盛经开区翠屏路4号楼1-17号 | 用户表后燃气管道安装 | 万志前 杨显强 | 17726216293 18290428889 |
| 重庆辉华建筑工程有限公司 | 万盛大道24号附19-20号 | 用户表后燃气管道安装 | 刘建 | 15909363332 |
| 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 万盛大道6号附一号5－2 | 用户表后燃气管道安装 | 张林 | 15213438963 |
| 重庆恒久管道设备安装有限责任公司 | 万盛莲花一路168号 | 用户表后燃气管道安装 | 张松 | 17338345132 |
| 贵州化工建设有限责任公司 | 万盛莲花一路168号 | 用户表后燃气管道安装 | 刘辉 | 19122166994 |

（二）选择目录清单以外的安装单位

选择目录清单以外的安装单位，居民应先确认该单位有管道天然气用户设施安装资质（下面第2条），并提供以下材料，用于天然气公司开通燃气时查验核实，否则不予通气。

1.安装单位营业执照复印件；

2.载明具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的安装资质证书复印件；

3.安装人员身份证复印件；

4.有效的安全生产许可证的复印件；

5.安装单位授权安装人员的委托书复印件；

6.安装完成后的试压报告（试压报告中应载明安装单位名称、安装人员姓名、电话等信息）。

以上各项均须加盖安装单位鲜章。安装质保期和产品质保期内，因安装和产品发生的安全事故由安装单位负责。

三、关于燃气安全装置安装

按照市政府办公厅要求，新申请开通天然气的用户必须加装燃气安全装置，否则不予通气。单位用户须安装使用燃气类可燃气体泄漏报警装置，居民用户须安装使用安全自闭阀，鼓励居民用户安装使用燃气类可燃气体泄漏报警装置。用户安装燃气安全装置，应选择具备互联网标识解析和数据传输功能的燃气安全装置产品，可选择目录清单内的安装单位进行安装，也可选择目录清单以外有资质的安装单位进行安装。

（一）选择目录清单内的安装单位

目录清单是区经济信息局按照相关要求建立的，安装单位资质、人员资质均已报区经济信息局和相应天然气公司登记，安装单位安装完成后须向用户提供：1.区经信局印发的《燃气泄漏报警装置安装单位目录确认书》；2.安装合同；3.竣工验收报告（严密性试压报告）；4.安装单位售后电话、地址（应张贴于控制器箱体上）；5.产品方面资料，可燃气体报警控制器：有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等标识，有产品型号、执行标准、制造日期、产品编号等产品标志，产品说明书，产品合格证，保修卡，产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明）等；可燃气体探测器：有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等标识，有产品型号、执行标准、制造日期、产品编号等产品标志，产品说明书，产品合格证，保修卡，产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明，产品防爆合格证）等；切断阀：有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等标识，有产品型号、执行标准、制造日期、产品编号、警告等标志，产品说明书；产品合格证，保修卡，产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明）等；自闭阀（民用）：有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等标识，有产品型号、执行标准、制造日期、产品编号、警告等标志，产品说明书；产品合格证，产品出厂检验报告（包括产品出厂信息证明）等。燃气泄漏报警装置销售安装单位目录清单如下(以最新的目录清单为准)：

| 序号 | 报警装置生产厂家名称 | 销售安装企业名称 | 销售安装企业地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 重庆万花谷商贸有限公司 | 万盛经开区翠屏路4号楼附37号 | 万志坤 | 13594214469 |
| 2 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 重庆聪煜科技有限公司 | 观景路124-2-1 | 徐峰 | 17338345132 |
| 3 | 山东艾瑞达电子有限公司 | 重庆市万盛经开区精越有限公司 | 东城大道204号商业1-2号 | 万志前 | 13594653644 |
| 4 | 汉威科技集团股份有限公司 | 汉威科技集团股份有限公司 | 关坝镇平坝村枣林社康庄路 | 王典 | 18037148910 |
| 5 | 临沂市安福电子有限公司 | 重庆平元建筑工程有限公司 | 万盛区翠屏路1号商业福耀路10号门面 | 霍永杰 | 17353156888 |
| 6 | 济南瑞安电子有限公司 | 重庆慧睿达管道安装有限公司 | 万盛经开区西城大道28号 | 程昭毅 | 18523478456 |

（二）选择目录清单以外的安装单位

选择目录清单以外安装单位安装的用户，应先确认该单位具有市政公用工程施工总承包叁级及以上、消防设施、防爆设施安装资质，产品是正规厂家的合格产品。安装完成后，在要求安装单位提供目录清单内产品资质材料和上述资质复印件的基础上，再提供安装单位营业执照复印件，安装单位法人和安装人员身份证复印件，安装人员资质复印件，安装单位有效的安全生产许可证的复印件等资料（复印件均须加盖安装单位鲜章）。用户要保存好以上资料，用于天然气公司验收时查验核实，否则将视为不合格安装，采取停气处理。

（三）其它相关要求

销售、安装单位若需销售、安装新产品，必须先将产品资质资料报区经济信息局核查登记，安装完成后必须向用户提供以上安装工程、产品信息的相关资料并教会用户使用方法，并对售出产品进行定期检查校对。

安装单位用户的，销售、安装单位要确认可燃气体报警控制器、可燃气体探测器《计量器具型式批准证书》与产品铭牌信息是一致的；安装居民、单位用户的电磁阀（电切断阀），要确认CCC标志或铭牌信息与强制性产品认证证书是一致的。销售、安装单位必须对所有销售商品明码标价，对提供的安装服务进行价格公示，不得价外加价。

面积较小的小面馆、小饭馆，按照《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ-T_146-2011）可选择安装独立燃气报警控制系统。单位用户电磁阀宜安装在室外，确需安装在室内的，需安装单位、天然气经营企业、区经济信息局共同进行现场核实；安装时需进行天然气计量表、表前管道操作的，销售、安装单位须向天然气公司报备，若需动焊则须提供压力管道焊工证，天然气公司必须配合并派人指导。

安装完成后，销售、安装单位必须在安装完成次日内配合用户向天然气公司书面报请验收；验收合格，天然气公司、安装单位、用户在验收单上签字盖章后方可投入使用，验收单由天然气公司存档。天然气公司接到验收申请，须在5个工作日内完成将电磁阀在安装室外的燃气安全装置的验收；须在收到申请次日内完成将电磁阀安装在室内的燃气安全装置的验收；验收单位用户时，用户、安装单位必须同时在场。

- 天然气用户燃气使用安全自检自查指引

| 类 别 | 检查具体事项 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用气场所 | 1、燃气使用场所是否为密闭空间。 | 是 否 |  |
|  | 2、除进出门外有无其他常开通风口（窗户）或通风设备。 | 有 无 |  |
|  | 3、用气场所是否与卧室相连或者直接住人。 | 是 否 |  |
|  | 4、是否存在私拉乱接现象。 | 是 否 |  |
|  | 5、是否堆放易燃易爆物品。 | 是 否 |  |
|  | 6、是否存在天然气和液化石油气混用。 | 是 否 |  |
| 燃气管道、连接管、阀门、灶具等 | 7、灶具连接管是否为不锈钢波纹管、是否超长（不得超过2米）。 | 是 否 |  |
|  | 8、私接三通（使用“Y”型三通，未使用直角三通）。 | 是 否 |  |
|  | 9、表后燃气管道、气表是否存在锈蚀、损坏。 | 是 否 |  |
|  | 10、室内燃气管道、气表、灶具是否存在燃气泄露。 | 是 否 |  |
|  | 11、燃气管接头处是否使用卡扣。 | 是 否 |  |
|  | 12、油烟管道是否与燃气排气管道共用（不得共用）。 | 是 否 |  |
|  | 13、是否存在无阀门或阀门无法关闭。 | 是 否 |  |
|  | 14、燃气排气管道是否未接到室外。 | 是 否 |  |
| 液化气瓶 | 15、是否私自存放液化气瓶（最多用一备一）。 | 是 否 |  |
|  | 16、液化气瓶是否为过期瓶。 | 是 否 |  |
|  | 17、使用过程中是否将液化气瓶平方或者倒放。 | 是 否 |  |
|  | 18、是否用开水等其他热源给气瓶加热（禁止）。 | 是 否 |  |
| 燃气安全 设施设备 | 19、是否安装可燃气体报警装置。 | 是 否 |  |
|  | 20、可燃气体报警装置运行是否正常。 | 是 否 |  |
|  | 21、可燃气体报警装置是否为具有消防认证的合格产品。 | 是 否 |  |
|  | 22、可燃气体报警装置探头是否充足（密闭空间每20m2一个）。 | 是 否 |  |

万盛经开区经济和信息化局

2022年2月21日

（此件公开发布）

重庆市万盛经开区经济信息局办公室         2022年2月21日印发