重庆市万盛经济技术开发区经济信息化局

（万盛经信燃气〔2023〕8号）

燃气泄漏报警装置销售、安装单位目录确认书

重庆兆茂科技发展有限公司：

根据重庆市人民政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》文件精神和区燃气油气行业安全专项整治工作组办公室《关于印发万盛经开区推动燃气泄漏报警装置安装使用工作方案的通知案的通知》（万盛经信发〔2021〕63 号）文件要求，为规范燃气泄漏报警装置安装经营秩序，方便天然气用户选择，我局通过公开征集、自愿申报方式建立了销售、安装单位目录清单。经审查，你公司所提供的相关资料基本符合要求，准予纳入目录清单。

你公司接此确认书后，要及时与城镇燃气经营企业和镇（街道）对接，并按照《万盛经开区推动燃气泄漏报警装置安装使用

工作方案》和《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ-T_146-2011）相关要求，做好设施安装、竣工验收、资料移交等工作。并严格按照《关于建立《燃气泄漏报警装置销售安装单位目录清单退出机制》的通知》（万盛经信发〔2021〕19号）文件要求，依法依规，按照市场化原则开展业务，构建良好销售安装售后环境，如发现违法违规行为，将被移出目录清单，并依法追究相关责任。

目录确认书有效期至2024年4月30日。

| 销售安装企业名称 | 报警装置生产厂家名称 | 销售安装企业地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆兆茂科技发展有限公司 | 珠海创安科技有限公司 | 万东镇翠屏路7号附2号5单元4-2 | 向志先 | 13983962322 |

备注：安装单位在安装完成后应该向用户提供如下安装及产品资料：一、安装合同；二、开竣工验收报告；三、安装单位售后电话、地址（应张贴于控制器箱体上）；四、产品方面的资料：1、可燃气体报警控制器：①产品说明书，②产品合格证，③保修卡，④产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明）等；2、可燃气体探测器：①产品说明书，②产品合格证，③保修卡，产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明，产品防爆合格证）等；3、切断阀：①产品说明书；②产品合格证，③保修卡，④产品出厂检验报告（包括产品消防认证证书，产品出厂信息证明）等。居民用可燃气体探测器、切断阀，按照上述要求提供相应资料。

重庆市万盛经开区经济和信息化局

2023年4月7日

重庆市万盛经开区经济信息局办公室 2023年4月7日印