附件1

万盛经开区2024年农村户厕改造计划表

| 序号 | 单位名称 | 2024年农村户厕改造计划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 农村户厕改造户数（户） | 上级资金奖补 （万元） |
| 1 | 万东镇 | 9 | 2.7 |
| 2 | 南桐镇 | 19 | 5.7 |
| 3 | 关坝镇 | 5 | 1.5 |
| 4 | 青年镇 | 15 | 4.5 |
| 5 | 丛林镇 | 26 | 7.8 |
| 6 | 金桥镇 | 25 | 7.5 |
| 7 | 石林镇 | 15 | 4.5 |
| 8 | 黑山镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 114 | 34.2 |

备注：补助标准：3000元/户。

附件2

万盛经开区农村户厕改造申请书

村委会:

我是              村          组村民，姓名         ，身份证号码                   ，现申请农村厕所改造，请你们给予帮助支持。

申 请 人：

申请日期：        年    月     日

附件3

村农村户厕改造评议结果公示

经实地调查、村级评议，初步确定本村       户农户为         年农村厕所改造对象（具体名单附后），特此公示。

如对此次评议结果有异议，可在即日起7日内，向村委会提出意见。

联系人：            电话：

村委会（公章）

年    月     日

镇农村户厕改造名单公示

经实地调查、村级评议、村级公示、镇级复核，初步确定本镇         户农户为          年农村厕所改造对象（具体名单附后），特此公示。

如对此次评议结果有异议，可在即日起7日内，向镇政府提出意见。

联系人：            电话：

镇人民政府（公章）

年    月     日

附件4

万盛经开区户用卫生厕所新建、改建资料审查表

| 申请单位： | 验查时间： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 查阅资料 | 组织发动资料 | 1.村民大会或村民代表大会决议 | □有□无 |
|  |  | 2.户用卫生厕所建设工作方案 | □有□无 |
|  |  | 3.农村户用卫生厕所建设宣传资料、宣传栏（墙报、板报），发放记录 | □有□无 |
|  | 技术培训资料 | 1.农户自建厕所开展技术培训相关资料（会议的通知、会议记录、培训内容、培训图片） | □有□无 |
|  |  | 2.现场技术指导的图片资料及相关记录 | □有□无 |
|  | 建档管理资料 | 1.农户户厕建设自愿申请书 | □有□无 |
|  |  | 2.户厕建设（前、中、后）图片资料 | □有□无 |
|  |  | 3.户厕建设逐户验收归档资料 | □有□无 |
|  |  | 4.农村户厕建设台账 | □有□无 |
|  | 采用成品式建设的化粪池 | 1.产品质检报告（第三方） | □有□无 |
|  |  | 2.粪污检测报告 | □有□无 |
|  |  | 3.产品合格证书（与生产厂家、质量抽查报告相符） | □有□无 |
|  |  | 4.产品采购合同 | □有□无 |
| 验 收 结 论 | □通过□不通过 不通过的原因： |
| 验查人员（签字）： 年 月 日 |

注：在选项中打“√”。

附件5

| 万盛经开区 镇 村农村户厕改造验收表 |
| --- |
| 镇 村 小组 |
| 户主姓名 |  | 验收时期 |  |
| 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 家庭人口数 |  | 施工单位/人员 |  |
| 建设类型 | □农户自建 □施工方统一建设 | 建设类型 | □三格式户厕 □沼气池式户厕 □双瓮式户厕 □集中下水道收集户厕 □其他 |
| 项目内容 | 考核指标 | 综合评价 |
| 一般要求 | 强制约束性指标（每项必须合格） |
|  | 1.户主身份确认 | 与厕所建设台账户主信息一致 | □是 □否 |
|  | 2.户厕改造类型 | 符合当地实际 | □是 □否 |
|  | 一般约束性指标（50%以上合格） |
|  | 3.选址 | 避开低洼和积水地带，远离水源和环境敏感水体。条件允许的地区有足够公共清掏空间和通道，清掏车辆和设施进出方便 | □是 □否 |
|  | 4.标识标牌 | 有安全警示标识和编号 | □是 □否 |
|  | 5.使用说明 | 显眼位置有户厕使用说明 | □是 □否 |
|  | 6.粪污处理 | 资源化 | □是 □否 |
|  | 7.杂排水 | 洗涤和厨房污水等生活杂排水未排入户厕 | □是 □否 |
| 厕屋 | 强制约束性指标（每项必须合格） |
|  | 1.尺寸 | 净面积不小于1.2平方米 ，独立式厕屋净高不小于2米 | □是 □否 |
|  | 一般约束性指标（50%以上合格） |
|  | 2.结构 | 完整、安全、可靠，采用砖石、混凝土、轻型装配式等结构 | □是 □否 |
|  | 3.材料 | 采用环保节能材料，宜选用当地可再生材料 | □是 □否 |
|  | 4.内部构造 | 有门、照明、通风及防蚊蝇等设施，墙面平整；有条件的地区宜 设置洗水池等附属设施 | □是 □否 |
|  | 5.地面 | 地面平整，有进行硬化和防滑处理，独立式厕屋地面高出室外地面100mm以上 | □是 □否 |
|  | 6.保温 | 寒冷和严寒地区厕屋有保温措施 | □是 □否 |
|  | 7.通风 | 附建式厕屋具备通向室外的通风设施 | □是 □否 |
| 卫生洁具 | 强制约束性指标（每项必须合格） |
|  | 1.便器 | 便器选择符合当地居民的日常生活习惯 | □是 □否 |
|  | 一般约束性指标（50%以上合格） |
|  | 2.材质 | 陶瓷类卫生器具材质符合 GB/T 6952 的规定，非陶瓷类卫生器具材质符合 JC/T 2116 的规定 | □是 □否 |
|  | 3.便器和冲水量 | 冲水量和水压满足冲便要求，宜采用微水冲等节水型便器 | □是 □否 |
|  | 4.防臭 | 便器排便孔或化粪池进粪管末端有防臭措施 | □是 □否 |
|  | 5.防冻 | 寒冷和严寒地区独立式户厕卫生洁具和排水管有防冻措施，为直排式便器，便器不附带存水弯 | □是 □否 |
| 三格式户厕 | 整体式（结构组件现场组装） |
|  | 强制约束性指标（每项必须合格） |
|  | 1.容积及容积比 | 有效容积满足对应人口排污需求且不小于 1.5 m3，各池容积比宜为 2:1:3 | □是 □否 |
|  | 2.清渣口、清粪口 | 加盖，直径不应小于 200mm，高出地面不小于100mm。第三池清粪口易于开启和关闭，平时密闭。清渣口或清粪口大于250mm时，口盖有锁闭或防坠装置 | □是 □否 |
|  | 3.格池 | 上下池体连接密封、牢固，合缝严密、不渗漏 | □是 □否 |
|  | 一般约束性指标（50%以上合格） |
|  | 4.外表面 | 外表面目测色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞，无明显划痕。内表面经目测光滑平整、无裂纹，无明显瑕疵，边缘应整齐。壁厚均匀，扣槽严密，无分层现象 | □是 □否 |
|  | 5.深度 | 各池深度相同 | □是 □否 |
|  | 6.排气管 | 安装在第一池，内径不宜小于 100mm，靠墙固定安装，高于屋檐500mm。设置在隐蔽部位时，应高出地面不小于2.0m。顶部安装有伞状防雨帽或“T”形三通 | □是 □否 |
|  | 7.过粪管 | 内壁光滑，内径不应小于100 mm，设置成I 或倒L型。连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于100 mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不 宜小于 100 mm。两个过粪管交错设置 | □是 □否 |
|  | 8.进粪管 | 内壁光滑，内径不应小于100 mm。坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3.0 m；水平距离大于3.0 m时，适当增加铺设坡度 | □是 □否 |
|  | 9.池盖 | 平时严格密闭 | □是 □否 |
|  | 10.外漏铁件 | 有防锈处理 | □是 □否 |
|  | 现场建造式（砖混/钢混） |
|  | 强制约束性指标（每项必须合格） |
|  | 1.容积及容积比 | 有效容积满足对应人口排污需求且不小于 1.5 m3，各池容积比宜为 2:1:3 | □是 □否 |
|  | 2.清渣口、清粪口 | 加盖，直径不应小于 200mm，高出地面不小于100mm。第三池清粪口易于开启和关闭，平时密闭。清渣口或清粪口大于250mm时，口盖有锁闭或防坠装置 | □是 □否 |
|  | 3.格池 | 格池之间无渗漏，整个池体无内、外渗漏现象 | □是 □否 |
|  | 一般约束性指标（50%以上合格） |
|  | 4.深度 | 各池深度相同 | □是 □否 |
|  | 5.排气管 | 安装在第一池，内径不宜小于 100mm，靠墙固定安装，高于屋檐500mm。设置在隐蔽部位时，应高出地面不小于2.0m。顶部安装有伞状防雨帽或“T”形三通 | □是 □否 |
|  | 6.过粪管 | 内壁光滑，内径不应小于100 mm，设置成I 或倒L型。连接第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池顶不宜小于100 mm，第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不 宜小于 100 mm。两个过粪管交错设置 | □是 □否 |
|  | 7.进粪管 | 内壁光滑，内径不应小于100 mm。坡度不宜小于20%，水平距离不宜超过3.0 m；水平距离大于3.0 m时，适当增加铺设坡度 | □是 □否 |
|  | 8.池盖 | 严格密闭，不宜过重 | □是 □否 |
|  | 9.外漏铁件 | 有防锈处理 | □是 □否 |
| 农户自检 | 满意度认可书 地址： 乡镇（街道） 村（社） 村民小组号 户主姓名：（按手印） 身份证号码： 我家现有 人，本人主动申请，同意于 年 月 日改厕，于 年 月 日完成。此次改厕，我感到 □满意 □基本满意 □不满意 是否收到并了解改厕明白卡内容，□收到并了解 □不清楚 □未收到 不满意的原因是： |
| 验收结论 | □通过 □不通过，需整改 整改内容： 验收组人员（签字）： 年 月 日 |
| 户主签名 |  | 施工单位负责人签名 |  |
| 注：1.此表一式四份，在选项中打“√”。户主、村委会、乡镇（街道）、县级主管部门各保存一份。 |
| 2.强制约束性指标有1项不合格即不通过验收，一般约束性指标合格率应达到 50%。 |

附件6

万盛经开区农村户厕改造验收申请表

|  | 单位名称 （盖章） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  | 联系人 |  |
|  | 竣工时间 |  | 联系电话 |  |
|  | 年度任务数 |  | 完成任务数 (附个案台账) |  |
| 户厕改造完成情况简述 |  |
| 申请验收单位意见 | 单位（公章）： 年 月 日 |

附件7

满水实验记录表

万盛经开区               镇       村      社（小组）

| 户主姓名 |  | 试验日期 |  | 试验负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满水起始时间 | 满水结束时间 | 密封性能评价 |
| 卫 生 洁 具 | 便器 |  |  |  |
|  | 管道连接 |  |  |  |
| 粪 污 处 理 单 元 | 整体密封性能 |  |  |  |
|  | 内部各池之间 |  |  |  |
|  | 管道连接 |  |  |  |
| 总 体 评 价 |  |

附件8

万盛经开区XX镇（村）首厕共建共评记录表

| 首厕农户姓名 |  | 家庭住址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 改厕模式 |  | 实施方式 |  |
| 2024年改造计划农户数 |  |
| 建设 节点 | 实施时间 | 参与人员 | 现场图片 |
| 化粪池选址时 |  |  |  |
| 化粪池密封前 |  |  |  |
| 化粪池验收时 |  |  |  |

备注：原则上本镇（村）今年计划改厕农户或施工队伍应全部参与。

附件9

农村改厕明白卡

小厕所大民生。农村厕所革命是习近平总书记长期关注、多次强调的⼀件民生大事，是乡村振兴战略的⼀项重要工作。希望广大人民群众能积极主动参与改厕，让自己每天的“方便事”变得更方便，让自己的身体变得更健康，让自己的环境变得更优美，让归来的儿女变得更舒心。

一、我们农村为什么要改厕？

一是减少疾病传播；二是改善生活环境；三是提高生活品质。

二、农村厕所要改成什么样的？

1.厕屋改造时应尽量进院入室，倡导有独立如厕空间，且应有门、有窗、有顶、有电、有冲洗设备、有蹲（坐）便器及卫生工具，地面需硬化。

2.化粪池建议为现建式三格式化粪池户厕。三格式化粪池简单讲就是按照2:1:3的容积比例，建成清渣口、观察口、清粪口等三个大小不⼀的池子。以一家四口人为例，化粪池总容积应不小于2立方米，有效容积不小于1.5立方米。池内按要求安装过粪管。池上用盖板密封，并在第⼀格上安装排气管。

三、卫生厕所建成后如何维护管理？

1.卫生厕所管护责任人是农户，农户应自己做好日常维护及清掏。对于对于有粪肥需求的农户，应从第三格清掏口取粪肥，粪水虽清亮，但有机肥含量都在里面，可作为有机肥直接还田。

2.农户若需要清掏管护服务可联系村管护清掏团队。若有政策咨询或投诉举报事项，可直接联系区、镇改厕管理部门。

XX村管护清掏团队联系方式：XXX，XXXXXXXX；

XX村改厕改厕技术服务组：XXXXXXXX；

XX镇农业服务中心：XXXXXXXX；

万盛经开区农林局农村人居环境改善和社会事业促进科：48288373。

# Text boxes

照 片