万盛经开水利许可〔2024〕18号

重庆市万盛经开区水利局

关于重庆鲜菇坊生物科技有限公司食用菌专业化菌棒生产项目取水准予行政许可的决定

重庆鲜菇坊生物科技有限公司：

你司关于丛林镇食用菌专业化菌棒生产项目取水申请收悉。经审核，材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》《水行政许可实施办法》《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》相关规定，现就你司取水准予行政许可决定如下。

一、基本情况

- 丛林镇食用菌专业化菌棒生产厂房位于万盛经开区丛林镇绿水村，建设用地总面积为33560平方米，标准食用菌生产车间14556平方米，工程总投资2000万元，配套原料储存场地、冻库等，项目菌棒年生产能力1000万棒，项目于2016年建设，2018年建成投产，属于农业生产取水项目。

二、取水水源

取水水源为汤家沟水库，水源类别为地表水，取水地点位于重庆市万盛经济技术开发区丛林镇绿水村汤家沟水库北干渠绿水村段（北纬29°01′07″东经106°55′42″）。

三、取水方式和取水量

该工程从汤家沟水库北干渠绿水村段开口分流后将水引至渠道旁蓄水池，取水口底板高程634.32米。蓄水池规格参数为2米×2米×1.8米，蓄水池后经长约50米DN110冷水输送管（管材PPR），将重力自流输送至厂区内蓄水池。许可年取水量16.04万立方米。

四、节水评价和计量要求

原则同意报告节水评价措施、节水潜力分析等成果，项目用水指标为15.46L/万棒（暂无行业用水定额，参照周边同类项目）。你司应加强用水定额管控，执行计划用水和用水统计相关规定，严格控制管网漏损率，严禁超计划超许可取水。你司应安装符合国家技术质量标准的取水设施，保证计量设施正常运行和量值准确。

五、取水工程核验

鉴于项目已投运，你司应在30日内向我局报送取水工程试运行报告等资料，经验收合格后核发取水许可证。若本工程取水规模、取水地点、取水量和取水用途等发生变化，应重新办理取水许可。

附件：1.《取水许可和水资源费征收管理条例》相关条款摘录

2.《丛林镇食用菌专业化菌棒生产厂房建设工程水资源论证报告书》专家评审意见

万盛经开区水利局

2024年12月6日

（此件公开发布）